Sida 1 (2)

Materialbeskrivning

## Generellt

Tamburdörr: Brand och ljudklassad säkerhetsdörr, fabrikat Robust. Färgval utsida dörr projekt-anpassas.

Tamburdörr Loftgång:

Fönsterbänkar: Fönsterbänkar natursten Azul Atlantico

Fönstersmyg:

Innerdörrar: Stard Innerdörrar släta i kulör (vit) NCS S 0500-N

Dörrhandtag innerdörrar: Beslag typ Hoppe Utrecht

Dörrfoder innerdörr: Målat foder i kulör (vit) NCS 0500-N

Dörrkarm innerdörr: Målad karm i kulör (vit) NCS 0500-N

Garderober: Garderob Vit – NCS S 0500-N

Golv: 3-stav ekparkett

Golvsockel: Ek-laminerad sockel

Vägg: Väggar målas i kulör (ljusgrå) NCS S 1500-N

Tak: Tak målas i kulör (vit) NCS S 0500-N

## Entré/hall

Golv: 3-stav ekparkett, Terra Rockstone 30x30cm, lev. Bra Kakel.

Vägg: Väggar målas i kulör (ljusgrå) NCS S 1500-N

Innertak: Tak målas i kulör (vit) NCS S 0500-N

## Kök

Kökssnickerier: Vedum lucka Maja vit slät 16mm i kulör (vit) NCS S 0500-N

Handtag: Rostfritt Borstat

Arbetsyta: Bänkskiva Silestone Marengo N-boost

Diskho: Ovanliggande rostfri ho

Stänkskydd: Vitt matt kakel 100x300mm, halvförband, ljusgrå fog

Blandare: Mora MMIX K5 eller likv. med diskmaskinsavstängning

Köksfläkt: Kolfilter, FRANKE 1291 A

Ugn: Rostfri, fabrikat Cylinda

Micro: Rostfri, fabrikat Cylinda

Spishäll: Induktion, fabrikat Cylinda

Kyl/frys: Kyl/Frys Rostfri, fabrikat Cylinda

Kyl och frys: Kyl och Frys Rostfri, fabrikat Cylinda

Diskmaskin: Rostfri, fabrikat Cylinda

Belysning: Bänkbelysning, se bild på nästa sida.

## Badrum

Golv: Terra Rockstone, 30x30cm, inom dusch Terra Rockstone Mosaik (ark), 5x5cm.

Vägg: Vitt matt kakel på väggar 20x30cm ljusgrå fog

Tak: Målas i kulör (vit) NCS S 0500-N

Kommod/handfat: Vedum Free Friend 600. Infällt tvättställ Ifö Spira.

Spegel: Vedum spegel 600x750mm

Spegelbelysning: LED-lampa 300mm

Blandare handfat: GROHE Eurosmart krom

Duschvägg: Dubbla raka duschdörrar, typ HAFA Igloo Pro Corner i klarglas 900x900mm

Dusch-set: FM Mattsson Viskan

Golvbrunn: Puro

Toalett: WC stol Ifö Sign

Handdukstork: PAX krom

Pappershållare: Basic Krom

Handdukskrok: Kroklist (4krok) Basic Kroklist (2krok) Basic

Överskåp ovan tvätt: Finns inga på KV 10

Arbetsbänk: Finns inga på KV 10

Tvättmaskin: Fabrikat Cylinda

Torktumlare: Fabrikat Cylinda

Kombimaskin: Finns inga på KV 10

Belysning/armatur tak: Plafond, se bild nedan

## Övrigt

Värme:

*Vi reserverar oss för att produkter och material kan bytas ut mot likvärdiga avseende*

*design och funktion.*